- 气动保位阀的作用是什么？

保位阀是阀位保护装置。当仪表的气源压力中断或气源供给系统发生故障时，保位阀能够自动切断调节器与调节阀气室或定位器输出与调节阀气室之间的通道，使调节阀的阀位保持原来的控制位置，以保证调节回路中工艺参数不变。这样，介质的被调作用不中断，故障消除后，保位阀立刻恢复正常位置。