- 截止阀的基本概念和主要标准

截止阀是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的介质,一般不用于调节流量．截止阀适用压力、温度范围很大,但一般用于中、小口径的管道．

截止阀的主要标准

GB12233-89《通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》  
GB12235-89《通用阀门 法兰连接钢制截止阀与升降式止回阀》  
JB/T53174-94《截止阀 产品质量分等》  
JB/T53165-92《高压平衡截止阀 产品质量分等》  
GB/T587-93《船用法兰青铜截止阀》  
GB/T590-93《船用法兰铸铁截止阀》  
GB8464-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 通用技术条件》  
GB8465.2-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 基本尺寸 铁制截止阀》