- 压力等级和公称压力对照表

| ASME磅级 ASME Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 MPa | 0.6 MPa 1.0 MPa 1.6 MPa 2.0 MPa | 2.5 MPa 4.0 MPa 5.0 MPa | 6.4 MPa | 10.0 MPa | - | 15.0 MPa | 25.0 MPa | 42.0 MPa |
| 公称压力 PN | PN6 PN10 PN16 PN20 | PN25 PN40 PN50 | PN6.4 | PN100 | - | PN150 | PN250 | PN420 |