- 阀门国家标准目录

序号; 标准编号; 标准名称; 代替标准编号. 1; GB/T 8464-1998; 水暖用内螺纹连接阀门; GB8464-87 GB8465.1~.8-87. 2; GB/T 12220-1989; 通用阀门 标志; JB106-78. 3; GB/T 12221-2005; 金属阀门 结构长度; GB/T 12221-1989， GB/T15188.1~.4-1994. 4; GB/T 12222-2005; 多回转阀门 驱动装置的连接; GB/T 12222-1989. 5; GB/T 12223-2005; 部分回转阀门 驱动装置的连接; GB/T 12223-1989. 6; GB/T 12224-2005; 钢制阀门 一般要求; GB/T 12224-1989. 7; GB/T 12225-2005; 通用阀门 铜合金铸件技术条件; GB/T 12225-1989. 8; GB/T 12226-2005; 通用阀门 灰铸铁件技术条件; GB/T 12226-1989. 9; GB/T 12227-2005; 通用阀门 球墨铸铁件技术条件; GB/T 12227-1989. 10; GB/T 12228-1989; 通用阀门 碳素钢锻件技术条件. 11; GB/T 12229-2005; 通用阀门 碳素钢铸件技术条件; GB/T 12229-1989. 12; GB/T 12230-2005; 通用阀门 不锈钢铸件技术条件; GB/T 12230-1989. 13; GB/T 12232-2005; 通用阀门 法兰连接铁制闸阀; GB/T 12232-1989. 14; GB/ T12233-1989; 通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀. 15; GB/T 12234-1989; 通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀. 16; GB/T 12235-1989; 通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀. 17; GB/T 12236-1989; 通用阀门 钢制旋启式止回阀. 18; GB/T12237-1989; 通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀. 19; GB/T12238-1989; 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀. 20; GB/T12239-1989; 通用阀门 隔膜阀. 21; GB/T12240-1989; 通用阀门 铁制旋塞阀. 22; GB/T12241-2005; 安全阀 一般要求; GB/T12241-1989. 23; GB/T12242-2005; 安全阀 性能试验方法; GB/T12242-1989. 24; GB/T12243-2005; 弹簧直接载荷式安全阀; GB/T12243-1989. 25; GB/T12244-1989; 减压阀 一般要求. 26; GB/T12245-1989; 减压阀 性能试验方法. 27; GB/T12246-1989; 先导式减压阀. 28; GB/T12247-1989; 蒸汽疏水阀 分类. 29; GB/T12250-2005; 蒸汽疏水阀 术语、标志和结构长度; GB/T12248-1989，GB/T12248-1989，GB/T12250-1989. 30; GB/T12251-2005; 蒸汽疏水阀 试验方法; GB/T12251-1989. 31; GB/T13927-1992; 通用阀门 压力试验; GB4981-85. 32; GB/T13932-1992; 通用阀门 铁制旋启式止回阀. 33; GB/T15185-1994; 铁制和铜制球阀. 34; GB/T 19672-2005; 管线阀门 技术条件.