锅炉吹灰调压调节阀的概述

通过阀芯的启闭位置调整吹灰气的压力和流量大小，第二级套筒保护阀芯和阀座，减少高速流体对阀芯和阀座的冲刷和磨蚀。STY锅炉吹灰调压调节阀，是一种专门用于吹灰系统的高温高压调节阀。该阀设计为两级套筒结构形式。第一级套筒作为吹灰压力的主要调节，该阀专门为火力发电系统的吹灰系统设计，主要优点有：
     1. 减少对密封面的冲刷磨蚀，节流面与密封面分开，使用寿命长。
     2. 阀芯、阀座表面硬化处理，硬度可达到HRC70以上，耐冲刷磨蚀，使用寿命长。
     3. 允许压差大，可达到15MPa，单座线密封结构形式，密封性能好，无泄漏。
     4. 阀芯开有防冲刷槽设计，避免高速流体直接冲刷阀芯密封面。